Техникалық шарттарды алу үшін құжаттардың тізбесі және сұрау парағы мыналар негізінде әзірленді:

1.	«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы № 204-V I Заңы;

2. «Электр энергетикасы туралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі №588-II Қазақстан Республикасының Заңы;

3. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы;

4. «Құрылыс саласындағы құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 750 бұйрығы;

5. «Жылу энергиясын пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы № 211 бұйрығы;

6. «Табиғи монополиялар саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтерге (тауарларға, жұмыстарға) қол жеткізудің тең жағдайларын ұсыну қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 175 бұйрығы;

7. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқтарушының 2015 жылғы 29 шілдедегі № 573 бұйрығымен бекітілген «Жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және (немесе) жабдықтау саласындағы табиғи монополиялар субъектілерінің тұтынушыларға қызметтер көрсету стандарты».

Перечень документов и опросный лист на получение технических условий разботаны на оснавании:

1.	Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204- VI «О естественных монополиях»;

2.	Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588- II «Об электроэнергетике»;

3.	Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;

4.	Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750  «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства»;

5.	Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 «Об утверждении Правил пользования тепловой энергией»;

6.	Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 175 «Об утверждении Правил предоставления равных условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) в сфере естественных монополий»;

7.	«Стандарта оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий в сфере производства, передачи, распределения и (или) снабжения тепловой энергией», утвержденного приказом и.о. министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

«Астана - Теплотранзит» АҚ-та техникалық шарттарды алу үшін құжаттар тізбесі

Перечень документов для получения технических условий в АО «Астана - Теплотранзит»

тел.77-12-24

| Техникалық шарттарды қолдану мақсаты/ Целевое назначение технических условий | Құжаттар тізбесі / Перечень документов |
| --- | --- |
| 1. Жаңадан енгізілетін объектілерді қосу / присоединения вновь вводимых объектов, | 1.1 Объектіні енгізудің жоспарлы мерзімі көрсетілген (үлгі бойынша) өтінім Заявка с указанием планируемого срока ввода объекта (по образцу). 1.2 Жылуды тұтыну түрлері (жылыту, ЫСЖ, желдету) және үй-жай түрлері (тұрғын үй бөлігі, біріктіріп салынған үй-жайлар және паркинг) бойынша бөлінуімен объектінің жылу жүктемесі көрсетілген сұрау парағы. Тұрмыстық қажеттелік үшін пайдаланылатын объектіні іске қосуға жеке тұлғалардан басқа. Опросный лист с указанием тепловых нагрузок объекта, с разбивкой по видам теплопотребления (отопление, ГВС, вентиляция) и типам помещений (жилая часть, встроенные помещения и паркинг). За исключение физических лиц на присоединение объекта, используемого для бытовых нужд 1.3 Жылумен жабдықтау объектілеріне меншік құқығын растайтын құжаттар/жер учаскесі (сонын ішінде: М 1:2000, М 1:10000 меншік құқығындағы жер учаскесіне келісім беру сызбанұсқасы (көшірмелері) / Объектілердің жобалануына және /немесе салынуына рұқсат беру туралы Астана қаласы әкімдігінің қаулысынан қолданыстағы үзінді Документы, подтверждающие право собственности на объект теплоснабжения/земельный участок (в том числе:схема согласования земельного участка на праве частной собственности М 1:2000, М 1:10000 (копии)/ выписка из постановления акимата г.Астаны о разрешении на проектирование и/или строительство объектов). 1.4 Ғиамарат кешеніне өтінім берген жағдайда – бөлу жоспарын немесе ғимараттың экспликациясымен бас жоспарын ұсыну/ В случае подачи заявки на комплекс зданий – предоставить разбивочный план или генеральный план с экспликацией зданий. |

Жылумен жабдықтауға арналған техникалық шарттарды алу үшін

СҰРАУ ПАРАҒЫ / ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для получения технических условий на теплоснабжение

- Құрылыс (қайта жаңарту) объектісінің атауы _________________________________________________

Наименование объекта строительства (реконструкции)

________________________________________________________________________________________

(біріктіріп салынған үй-жайлардың болуы / наличие встроенных помещений)

- Объектінің орналасқан жері (мекенжайы) ____________________________________________________

Местонахождение объекта (адрес)

________________________________________________________________________________________

- Тапсырыс беруші мекеменің толық атауы____________________________________________________

Полное наименование организации заказчика

- Тапсырыс берушінің  мекенжайы және телефоны______________________________________________

Адрес заказчика и телефон       ________________________________________________________________________________________

- Мердігерлік ұйымның толық атауы, мекенжайы, телефоны_____________________________________

Полное наименование подрядной организации, адрес, тел.

________________________________________________________________________________________

- Жобалау ұйымының атауы, мекенжайы, тел.  _________________________________________________

Наименование проектной организации, адрес, тел.

________________________________________________________________________________________

- Құрылыстың басталуы   20___жылғы ____________,   пайдалануға енгізілуі  20___жылғы___________

Начало строительства	                       (тоқсан/квартал)      ввод в эксплуатацию                     (тоқсан/квартал)

жылу берудің болжамды мерзімі       20___жылғы _______________

срок предполагаемой подачи тепла                              (тоқсан/квартал)

- Ғимараттың қабаты / Этажность здания         ________________________________________________

- Ғимараттың алаңы / Площадь здания, м2          ________________________________________________

- Тұрғын үйлер үшін пәтерлер санын көрсету    ________________________________________________

Для жилых  домов указать количество квартир

- Жалпы жылу жүктемесі _____________ Гкал/сағ құрайды

Общая тепловая нагрузка составляет

жылыту / отопление __________________________________ Гкал/сағ.

желдету / вентиляция _________________________________ Гкал/сағ.

ыстық сумен жабдықтау / горячее водоснабжение_____________________ Гкал/сағ.

технологиялық қажеттіліктер / технологические нужды (бу/пар) __________________ т/сағ.

және жылумен жабдықтау сенімділігі бойынша талап ету _________________________

и требование по надежности теплоснабжения

________________________________________________________________________________________

(тапсырыс беруші басшысының Т.А.Ә. және қолы / подпись и Ф.И.О. руководителя заказчика)

М.О. / М.П.

________________________________________________________________________________________

(жобалау ұйымы басшысының Т.А.Ә. және қолы/подпись и Ф.И.О. руководителя проектной организации)

М.О./М.П.

20___жылғы «____»_________

«Астана-Теплотранзит» АҚ басқарма төрағасының құрылыс және күрделі жөндеу жөніндегі орынбасары Қ. Б. Нұғымановқа

Заместителю председателя правления по строительству и капитальному ремонту

АО «Астана-Теплотранзит»

кімнен/от кого___________________________

_________________________________________

Сізден_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(орналасуын, мекенжайын көрсету / указать расположение, адрес)

объектіні немесе объектілерді жылумен жабдықтауға арналған техникалық  шарттарды беруіңізді сұраймын.

Прошу Вас выдать технические условия на теплоснабжение объекта или объектов.

Жылу жүктемесі мынаны құрайды  	______________	Гкал/сағ., оның ішінде:

Тепловая нагрузка составляет 				Гкал/час, в том числе:

жылыту/отопление 		             ______________	Гкал/сағ.,

желдету/вентиляция 			______________	Гкал/сағ.,

ыстық сумен жабдықтау                        ______________	Гкал/сағ.

горячее водоснабжение

Ғимарат қабаты / Этажность здания   ______________

Алаңы / Площадь			 _______________м²

Тұрғын үйлер үшін пәтерлер санын көрсету    ________________

Для жилых  домов указать количество квартир

Объектіні енгізу мерзімі (тоқсаны мен жылын көрсету)  ________________________

Срок ввода объекта (указать квартал и год) ____________________________________

М.П.  Директор      		                      	  			         Т.А.Ә. / Ф.И.О

Орынд./ Исполн. ________________________

телефон  ___________________________