201__ – 201____ ж.ж. жылыту мерзімінің дайындығы бойынша орындалған жұмыстар

АКТІСІ (Тәуелсіз сұлбасы)

Акт выполнения работ по подготовке к отопительному сезону (Независимая схема)

Техник участка_____________________________

| р/р № п/п | Жұмыс атауы Наименование работ | Жұмыстар ды орындау күні Дата выполнения работ | «Астана-Тепло транзит» АҚ-ның өкілінің қолы Роспись представи теля АО «Астана-Теплотранзит» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Жылу тораптары/Тепловые сети |  |  |
| 1.1. | Жылу тораптары мен кірменің бекітуші арматурасының ревизиясы Ревизия запорной арматуры теплосети и ввода |  |  |
| 1.2. | Жылу тораптарының гидравликалық (сығымдалу) сынауы Гидравлическое испытание (опрессовка) теплосети |  |  |
| 1.3. | Жылу тораптарын сумен шаю/Промывка теплосети |  |  |
| 1.4. | Жылу тораптарын жылумен оқшаулау/Теплоизоляция теплосети |  |  |
|  | 2. Жылуды тұтынудың ішкі жүйелері/Внутренние системы теплопотребления |  |  |
| 2.1. | Жылу пунктінің бекітуші арматурасының ревизиясы Ревизия запорной арматуры теплового пункта |  |  |
| 2.2. | Толығымен тазартылатын лайсүзгіштері мен сүзгілердің ревизиясы Ревизия грязевиков и фильтров тонкой очистки |  |  |
| 2.3. | Жылытудың ішкі контурының бекітуші арматурасының ревизиясы Ревизия запорной арматуры внутреннего контура отопления |  |  |
| 2.4. | Жылу пунктінің ӨБҚ-ның жинақтылығы/Комплектность КИП теплового пункта |  |  |
| 2.5. | Ыстық сумен қамту жүйесінің бекітуші арматурасының ревизиясы Ревизия запорной арматуры системы горячего водоснабжения |  |  |
| 2.6. | Ыстық сумен қамтудың дәнекерленген жылумен алмасуларын химиялық әдіспен шаю, тілімшеленген бөлшектелген жылумен алмасуларды жұмсақ щеткамен механикалық тазарту /Промывка химическим методом паяных теплообменников, механическая чистка мягкой щеткой разборных пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения |  |  |
| 2.7. | Жылытудың дәнекерленген жылумен алмасуларын химиялық әдіспен шаю, тілімшеленген бөлшектелген жылумен алмасуларды жұмсақ щеткамен механикалық тазарту /Промывка химическим методом паяных теплообменников, механическая чистка мягкой щеткой разборных пластинчатых теплообменников отопления |  |  |
| 2.8. | Желдетудің дәнекерленген жылумен алмасуларын химиялық әдіспен шаю, тілімшеленген бөлшектелген жылумен алмасуларды жұмсақ щеткамен механикалық тазарту /Промывка химическим методом паяных теплообменников, механическая чистка мягкой щеткой разборных пластинчатых теплообменников вентиляции |  |  |
| 2.9. | ЫСҚ, жылыту, желдетудің (калориферлердің) жылумен алмасуларымен жылу пунктерінің (пунктердің саны ____________) гидравликалық сынауы (сығымдалуы)/Гидравлические испытания (опрессовка) тепловых пунктов с теплообменниками ГВС, отопления, вентиляции (калориферов) |  |  |
| 2.10. | Жылыту жүйесінің ішкі контурының (контурлардың саны ____________) гидравликалық сынауы (сығымдалуы)/Гидравлическое испытание (опрессовка) внутреннего контура отопления |  |  |
| 2.11. | Ыстық сумен қамту жүйесінің (жүйелердің саны ____________) гидравликалық сынауы (сығымдалуы)/Гидравлическое испытание (опрессовка) системы горячего водоснабжения |  |  |
| 2.12. | Жылумен қамтудың автоматикалық реттеу жүйелеріне қызмет көрсететін арнайы ұйыммен шарт жасасу/Заключение договора со специалиазированной организацией на сервисное обслуживание систем автоматического регулирования теплоснабжения |  |  |
| 2.13. | Автоматика жүйесінің реттеуші клапандары алдында есептік тығырықтарды орнату немесе ол болмаған жағдайда «Астана-Теплотранзит» АҚ-ның реттеу қызметінің келісімі бойынша. Тығырықтың диаметрі___________пломбаның №_________ ___________ Установка расчетных шайб перед регулирующими клапанами систем автоматики или при ее отсутствии по согласованию со службой наладки АО «Астана-Теплотранзит». Диаметр шайбы № пломбы |  |  |
| 2.14. | Энергияны үнемдеу іс-шараларын орындау/Выполнение энергосберегающих мероприятий |  |  |  |
| 2.15. | 201__ ж __________ № ұйғарымда көрсетілген басқа да талаптарды орындау/Выполнение прочих требований указанных в предписании |  |  |  |

Жұмыстар/Работы  завершены         201 __  ж. «____» ______________       аяқталды

Тұтынушы өкілі/Представитель потребителя _________________________________________________________________

(аты-жөні, лауазымы ,қолы, / Ф.И.О., должность, подпись)

«Астана-Теплотранзит» АҚ реттеу қызметінің  инженері ____________________________________________________________

Инженер службы наладки АО «Астана-Теплотранзит»                                                ( аты-жөні, лауазымы ,қолы, / Ф.И.О., должность, подпись)

«Астана-Теплотранзит» АҚ пайдалану учаскесінің бастығы    _____________________________________________

Начальник эксплуатационного участка АО «Астана-Теплотранзит»                             (аты-жөі., лауазымы ,қолы/ Ф.И.О., должность,подпись)

Ескертпе: Акт  жылыту  мерзіміне  тұтынушының жылумен тұтынатын қондырғылары  мен   жылу желілерінің  дайындық  техникалық актістнің  ажырамас  бөлігі  болып  табылады  және  екі  данада  толтырылады: 1 данасы–тұтынушыға,   2 данасы-«Астана-Теплотранзит» АҚ-на

Примечание:Акт  является  неотъемлемой  частью  Акта  технической  готовности теплопотребляющих установок и теплосетей  потребителя  к  отопительному  сезону и заполняется в двух экземплярах:  1 экз. – для  потребителя,        2 экз.– для  АО «Астана-Теплотранзит».