ТҰТЫНУШЫ______________________________________________________________________________________ ______

МЕКЕНЖАЙЫ___________________________________________________________________________________________

ЕСКЕРТУ 20 __  ж. «_____» __________ №________

«Астана-Теплотранзит» АҚ  20 ___ ж. «___» _______________№        ҚУ   №         жылу магистралының 16,0 кг/см² қысымының төзімділігі мен тығыздылығына гидравликалық сынау жүргізеді.

Жергілікті жылыту, желдету және ыстық сумен қамту жүйесінің, сондай-ақ қызмет көрсету шекарасындағы тұтынушылардың жылу трассасының зақымдалған жерлерін ескерту үшін жылу магистралын тұтынушылар сынау жүргізуден бір тәулік бұрын және оны жүргізудің барлық кезеңіне жергілікті жылуды тұтыну жүйесі мен тұтынушыға қызмет көрсететін жылу трассасы сенімді істен ажыратылсын. Жеке сыртқы жылу трассасына «АТТ» АҚ жылу трассасымен бірігіп сынау жүргізу кезінде тұтынушыға  «Астана-Теплотранзит» АҚ  өтінім беру және жергілікті  жылумен тұтыну жүйесін істен ажыратып бөлу шекарасында сыртқы жылу трассасын жұмысқа қосу керек.

Егер жылумен қамту жүйесі жылу кірмесінің және/немесе жылу трассаларының бекіткіш ысырмасымен тығыз ажыратылмаған жағдайда, Сізге кәдімгі қалыңдығы 3.00 мм кем емес болаттан бітеуіш орнату қажет

Назарларыңызға: Объектілердің жылу кірмелерінде сынау жүргізілетін кезеңге қызмет көрсететін қызметкерлердің кезекшілігі ұйымдастырылсын

Сынауды жүргізу кезінде жылу торабындағы барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.

Жылу трассаларына бірігіп сынау жүргізу туралы тұтынушылардың өтінімін мына мекенжай бойынша жіберу қажет:І.Жансүгіров көш.,7,тел.771224, факс 771272

Өтінімде ұйымның атауы, мекенжайы, шарттың №____, магистралдың №     , ҚУ №       , жылу трассасының ұзындығы мен диаметрі, байланыс телефоны, жылу шаруашылығына жауапты тұлғаның аты-жөні, СТН, кәсіпорынның банк деректемелері көрсетілуі қажет

Өтінімдер  20 ___ ж. «___» ______________ сағат 12 дейін (сығымдауға дейін 2 күн бұрын)  жіберілуі тиіс

Апат болған жағдайда «Астана-Теплотранзит» АҚ  диспечерлік қызметімен байланысыңыз:  771200, 771211

ПОТРЕБИТЕЛЮ_______________________________________________________________________________

АДРЕС_____________________________________________________________________________________

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  20 __  ж. «_____» __________ №________

АО «Астана-Теплотранзит» «       »__ _____ ____________20____г       будет производить гидравлические испытания на прочность и плотность  давлением 16,0 кг/см²  тепловой магистрали  № ______        УТ №__________

Для предупреждения повреждений местных систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции, а также теплотрасс потребителей в границах его обслуживания, потребителям тепловой энергии необходимо за сутки до испытаний и на весь период их проведения надежно отключить местные системы  теплопотребления и обслуживаемые потребителем теплотрассы. При  совместном проведении испытаний собственной наружной  теплотрассы с теплотрассой АО «АТТ» , потребителю  необходимо подать заявку в АО «Астана-Теплотранзит»  и на границе раздела включить наружную теплотрассу в работу, при этом отключив местную систему теплопотребления.

В случае неплотного отключения системы теплоснабжения задвижками  теплового ввода и/или теплотрассы, Вам необходимо установить заглушки из стали обыкновенной толщиной не менее 3.0 мм.

Внимание: На период испытаний необходимо организовать дежурство обслуживающего персонала на тепловых вводах объектов.

Во время испытаний все работы на тепловой сети должны быть приостановлены.

Заявки на совместное проведение испытаний теплотрасс потребителя необходимо направлять по указанному адресу: ул.И.Жансугурова,7,тел.771224, факс 771272

В заявке необходимо указать:наименование организации, адрес, №  договора,  № магистрали, № УТ, диаметр и протяженность теплотрассы, контактный телефон, ФИО ответственного за тепловое хозяйство, РНН, банковские реквизиты предприятия.

Заявки направлять  до___ _______  12 час  _______( за 2 дня до опрессовки) _________________________________

При авариях звонить в диспетчерскую службу АО «Астана-Теплотранзит» , 771200, 771211

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16,0 кг/см2 қысымы мен тығыздылығына гидравликалық сынау жөніндегі Ескертудің үзбелі талоны

Отрывной талон Предупреждения по гидравлическому испытанию на  прочность  и плотность на   давление 16,0 кг/см2

Сынау жүргізу күні                                                          магистралдың №                                ҚУ №

Дата проведения испытания_______________________          № магистрали ______________, № УТ___________________

Абонент _______________________________________________________________________________________ ___________

Мекенжайы/Адрес ________________________________________________________________________________ _________

Ескертуді алған/Предупреждение получил ________________________________________________________ _____________

(аты-жөні, лауазымы                                қолы, күні)

Ескертуді тапсырған/Предупреждение вручил       _____________________________________________________________

(Ф.И.О., должность                                  подпись, дата)