«Астана-Теплотранзит» АҚ                                                                  АО «Астана-Теплотранзит»

Салынып немесе жаңартылып жатқан объектінің дайындық  анықтамасы

Справка готовности строящегося или реконструируемого объекта

(анықтама 1 айға жарамды/справка действительна 1 месяц)

Астана қаласы                                                                              20__ ж.  «___» ______________

«Астана-Теплотранзит» АҚ-ның өкілдері _________________________________________________

Представителями АО «Астана-Теплотранзит»                               (аты-жөні, лауазымы/ Ф.И.О., должность)

___________________________________________________________________________________________________________ мекенжайындағы

находящегося по адресу

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(объектінің атауы/наименование объекта)

салынып жатқан (мақсатын өзгерту үшін жаңартылып жатқан) объектіге тексеріс жүргізілді.

произведено обследование строящегося (реконструируемого, изменяющего назначение) объекта

1.Жылумен қамту көзі – ЖЭО/Источник теплоснабжения – ТЭЦ _____       №____ЖМ/ТМ      _____ЖТ/УТ

2. Жылу тораптарына қосылудың № ____________  техникалық шарттары

технические условия на подключение к тепловым сетям

20__ ж.  «___» _____________            ______________________________________берілді/выданы

Жылуды тұтынудың ең жоғарғыcы/Максимум теплопотребления ____________________Гкал/сағ/час

3. 20__ ж.  «___» _____________  ___________________________________________жобасы/проект

4. Ішкі жылу жүйесі үшін жылу тасымалдағышының ең шекті температурасы __________ град.С

Предельная температура теплоносителя для внутренней системы отопления

5. Жобаға сәйкес жылудың ең жоғарғы сағаттық жүктемесі

Максимально-часовые тепловые нагрузки согласно проекта :

-    жылытуға/на отопление        ___________________________ Ккал/сағ/час

- ЫСҚ-ына/на ГВС                    ___________________________ Ккал/сағ/час

- желдетуге/на вентиляцию     ___________________________ Ккал/сағ/час

ЖӘІ /ВТЗ                               ___________________________ Ккал/сағ/час

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Жоба сараптамасы/экспертиза проекта __________________(Акті/Акт _______________________)

7. Жылу энергиясын есепке алу құралдары/Приборы учета тепловой энергии _____________________

8. Ішкі жылыту жүйесінің ажыратылуы_______________________________________________________________

Разводка внутренней системы отопления выполнена

__________________________________________________сұлба бойынша орындалды./схеме

9. Жылыту құралдары/отопительные приборы:жобабойынша/попроекту_____нақты/фактически_____    Жылыту жүйесінің және ысыту құралдарының монтаждалуы жобаға сәйкес келеді (келмейді).

Монтаж системы отопления и нагревательных приборов (не) соответствует проектному.

10. ЫСҚ су жылытқышы ___________________________________________ сұлба бойынша қосылға

Водоподогреватель ГВС подключен по                                                                                        схеме.

11. ЫСҚ жүйесі автоматикасының болуы/наличие автоматики системы ГВС ______________________

12. Желдету құрылғыларының монтаждалуы жобаға сәйкес келеді (келмейді). ______________

Монтаж вентиляционных установок (не) соответствует проекту.

13.  _____________мм. сопло орнатылған және пломбыланған/сопло установлено и опломбировано.

14.Жылыту жүйесінің қосылуы тәуелді, тәуелсіз/присоединение системы отопления– зависимое, независимое.

15.  № _________ dr ________ мм    орнатылған элеватор(лар)/установлен(ы) элеватор(ы);

№ _______ dr________ мм жоба бойынша  стандартқа сәйкес келеді (келмейді)

проектный (не) соответствует стандарту.

16. Жылыту жүйесі автоматикасының болуы/наличие автоматики системы отопления _____________

17. Жылу түйініндегі бақылау-өлшеуіш құралдарының жинақтылығы:___________________

Комплектность контрольно-измерительных приборов на тепловом узле

18Су жылытқышында айналма клапанының болуы/наличие оборотного клапана на водоподогревателе______

19Діңгекте бекітуші-реттегіш арматураның болуы/наличие запорно-регулирующей арматуры на стояках____

20. Жылу түйінінің монтаждалуы жобаға сәйкес келеді (келмейді)

Монтаж теплового узла (не) соответствует проекту.   _______________________________      21.ЫСҚ-дың айналым желісінің болуы/наличие циркуляционной линии ГВС _______________

22. Реттеу қызметінің ескертулері/замечания службы наладки __________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ескертулерді жою мерзімі/срок устранения замечаний ________________________________________________

20 __ ж.  «___» __________ тексеріс кезінде жүктемелердің өз бетінше қосылуы анықталды:

При проверке установлено самовольное включение нагрузок

- жылыту/отопление  _____________    - ЫСҚ / ГВС  _______________     - желдету/вентиляция  ______

Іске қосудың көрсетілген күндері және жүктемесімен келісемін:

# С указанными датами запуска и нагрузками согласен

____________________ аты-жөні/Ф.И.О                              ________________лауазымы(должность)

________________________ қолы/подпись                                       ___________________________күні (дата)

Реттеу учаскесінің инженері /Инженер участка наладки      ____________________________ ________

Объектінің жылу трассасы дайын (емес)/Теплотрасса к объекту (не) готова _____________________

Жылу трассасының диаметрі _____ мм                   Жылу трассасының ұзындығы _________ м

Диаметр теплотрассы                                                                                    Длина теплотрассы

Жылу трассасы бойынша пайдалану учаскесі  бастығының ескертулері:

Замечания начальника эксплуатационного участка по теплотрассе

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ескертулерді жою мерзімі/Срок устранения замечаний  _______________________________________

Пайдалану ауданының бастығы/Начальник эксплуатационного района ____________________________

Өндіріс бөлімінің бастығы/Начальник производственного отдела _________________________________

Реттеу қызметінің бастығы/Начальник службы наладки  ________________________________________

Барлық ескертулер жойылғаннан кейін және энергия ресурстарын жіберу шартын жасасқаннан кейін объектіге жылу энергиясы беріледі.

Подача тепловой энергии на объект будет произведена после полного устранения всех замечаний и заключения договора на отпуск энергоресурсов.

Өз бетінше қосылған жағдайда Тұтынушы 2005.24.01. №10 (8 тарау, 35 т. 3 тт.) «Жылу энергиясын пайдалану ережелеріне» сәйкес жауап береді.

В случае самовольного подключения Потребитель несет ответственность в соответствии с «Правилами пользования тепловой энергией» от 24.01. 2005г. №10 (раздел 8 п.35  пп.3)