Кәсіпорын басшысы__________________

Руководителю предприятия

________________________________________

________________________________________

___________________ мекенжайы бойынша

по адресу

_______________________________________

шарттың №  ________________

№  договора

20__ ж. «__» ______________

№______ Техникалық талаптар

Технические требования

«Жылу энергиясын  пайдалану ережесі» негізінде Сіздің жылу желілеріңізді және жылуды пайдалану   жүйелерінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін Сізге 20__ж. «______»   __________________ дейінгі мерзімде төмендегі келесі іс-шараларды жүргізу керек:

На основании «Правил пользования тепловой энергией» для обеспечения стабильной работы Ваших тепловых сетей и теплоиспользующих систем Вам необходимо произвести в срок  до ___________ 20__г. нижеследующие мероприятия:

- Жазғы кезеңде жылу жүйесі желі суымен толтырылып үнемі қысымда болуы тиіс.

Система отопления в летний период должна быть заполнена сетевой водой и находиться под давлением.

2.  _______  кестеге сәйкес  абоненттік жылу тораптарының жылыту мезгіліне дайындық бойынша іс-шаралар          жиынтығы орындалсын. /Выполнить комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону абонентских тепловых сетей  согласно графику______

- Жылу кірмесінде қатты тығырықты орнату үшін ернемекті ағытпа жасалсын. Реттеу қызметі өкілінің қатысуымен есептеуіш дроссельдер (соплолар, тығырықтар) орнатылсын.       На подающих трубопроводах систем теплопотребления (отопления,вентиляции, ГВС) выполнить фланцевый разъем для установки дроссельной шайбы.  Установить рассчетные дросселя (сопла, шайбы) в присутствии представителя службы наладка _____________________________________________________________________________________________________

- Автоматтық  реттеу жүйесі бар тұтынушылар, автоматикаға сервистік қызмет көрсететін арнайы ұйымдармен шарт жасасын. Потребителям, имеющим системы автоматического регулирования, заключить договор со специализированной организацией на сервисное обслуживание автоматики.

- Жылуды тұтыну жүйелерінде жүргізілген  жаңартылулар реттеу қызметімен келісілсін.               	                Проводимые реконструкции систем теплопотребления согласовывать со службой наладки.

- Жылыту мерзімінің басында, 20__-20___ж.ж. жылыту мерзіміне енгізілмейтін жылуды тұтыну жүйелерінің істен ажыратылуының екі жақты актісі рәсімделсін.   На начало отопительного сезона оформить двухсторонний акт отключения систем теплопотребления, которые не будут включены в отопительный сезон                20__-20__ г.г.

- Барлық жұмыстар орындалғаннан соң және Акті (жұмыс түрлері бойынша барлық қолдары алынып) ресімделгеннен кейін «Астана-Теплотранзит» АҚ-на орындалған жұмыс актісі 2 данада, техникалық дайындық  Актісі 2 данада, Жүйені толтыру актісі 2 данада жіберілсін.	После выполнения всех работ и оформления Акта (с получением всех росписей по видам работ), направить в АО «Астана-Теплотранзит» 2 экз. Акта выполненных работ, 2 экз. Акта технической готовности, 2 экз. Акта о заполнении системы.

- Жылу түйіні жылуды есепке алу жүйесімен жабдықталуы тиіс («Табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы » Қазақстан Республикасы Заңының 11 баптары)     Тепловой узел должен быть оборудован системой теплового учета (Закон Республики Казахстан “О естественных монополиях и регулируемых рынках” статьи 11)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________________________________________   ________________________________________________________________________________________________________

9.    ПИК, ӨК, ҚТК үшін: тұрғын үйдің ажыратқыш құрылғысынан бөлек діңгекке қосылған тұтынушылардың тізімі           ұсынылсын.

Для КСК, ПК, ЖСК : представить список потребителей подключенных отдельным стояком от разводки жилого дома.

10.  2010.01.01. кешіктірмей ресімделген шекараларды бөлу актісі  ұсынылсын. /Предоставить акт раздела границ оформленный не позднее 01.01.2010г.

11. Ішкі жылыту жүйесі  бойынша ескертулер/ Замечания по внутренней системе   отопления_______________________

___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Жылу трассасы бойынша ескертулер/Замечания потеплотрассе:_______________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

«Астана-Теплотранзит» АҚ жоғарыда аталған іс-шаралар көрсетілген мерзімде орындалмаған жағдайда, Сіздің жылуды тұтыну жүйелеріңіз 20__-20__ж.ж. жылыту мерзіміне қосылмайтындығы туралы  ескертеді.

АО «Астана-Теплотранзит» предупреждает Вас, что при невыполнении вышеперечисленных мероприятий в указанный срок Ваша система теплопотребления в отопительный сезон 20 __-20 __ г.г. включена не будет.

Реттеу және ТЕ қызметінің бастығы _____________________________________________

Начальник службы наладки и УП

Реттеу учаскесінің инженері   _____________________________________________________

Инженер участка наладки

Реттеу учаскесінің технигі ________________________________________________________

Техник службы наладки

Абонент өкілі ___________________________________________________________________

Представитель абонента                                (аты-жөні, лауазымы, қолы/ Ф.И.О.,должность, роспись)

Берілген күні  __________________

Дата выдачи