**Информация по испытаниям на плотность планируемым на 01.06.2022г.**

АО "Астана-Теплотранзит" сообщает, что с 30 мая по 03 июня 2022 года согласно п.16 **Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,**(утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаютсяиспытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)(утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры,в связи с чембудет отключена подача горячей воды в районах Сарыарка и Байконыр.

 Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.

За справками обращаться по тел.771211,771216,771292,792164,109.

***По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.***

**Список объектов отключаемых на период испытаний 30.05.-03.06.2022г**

**ТМ 6,10,20,26,27,31.**

**Жилой фонд**

|  |  |
| --- | --- |
| **ул. А.Бараева**  | 1,3,5,7,9,9/1,13,21,25 |
| **пр. Абая:** | 40а, 42а, 44а, 46а, 4950, 51, 51/2, 53/1, 57/1, 59, 59/161, 63, 67, 69/2, 71, 71/1 |
| **ул. Агыбай батыр**  | 1,2,2/1,3,4,5 |
| **ул. Ә. Мәмбетов**  | 10,12,16,20 |
| **ул. Баянауыл** | 71 |
| **ул. Бейбітшілік** | 1,3,5 |
| **ул. Буқарбай батыр**  | 21,24,25 |
| **пр. Бөгенбай батыр** | 63 |
| **ул. Ген. С.Рахымов** | 22,36,91 |
| **ул. Ғ.Қараш** | 3 |
| **пр. Жеңіс** | 1,2,3,4,5,5/1 |
| **ул. Ж. Омарова:** | 10, 100,150 |
| **ул. Желтоқсан** | 1,2,2/1,2/2,2/3,3,3/1,6,7,8 |
| **ул. Ирченко** | 31 |
| **ул. Иманбаева** | 1,2,3,5,5Б,7,7Б,7Г,8,8/1,8/3,10,10а,10/1,11 |
| **ул. Иманова** | 2,4,6,7,9,10,10а,10/1,12,14,16,17,18,18/1,18/2,18д |
| **ул. Кенесары** | 24,30,42,42/1,44,46,50,51,57/1,61,61/1,63 |
| **пер. Күлтөбе** | 4а  |
| **ул. Луи Пастера** | 69, 71, 73 |
| **ул. М. Габдуллина** | 1,3,3/1,4,4/1,6,6а,6б,6/1,9/1,9/3,11,12,12б,12/1,12/2 |
| **ул. М. Әуезов** | 1,2,4  |
| **ул. Мұнайшылар** | 24/4 |
| **ул. Отырар** | 7,9,8/2,10,11 |
| **ул. Орлыкөл** | 15,15/2 |
| **ул. Павлова** | 29 |
| **ул. Рамазан**  | 33 |
| **ул. Ш. Айманова** | 9,11,20,20/1,22/1 |
| **ул. Ш. Уәлиханов** | 1,3,3/1,5,9,9/1,9/213, 15, 1923, 23/1 ,25, 25/1, 25/2,27, 27/1  |
| **пр. Республики** | 2/1,2/2,2/3,2/4,4,4/1,4/2,4/3,6,6/1,6/2,7/2,8,9,9/1,9/210,10/1,13,16,16/1,18а,18б,18в21,23,23/1 |
| **пр. Сарыарқа** | 8 |
| **ул.Сакен Сейфуллина** | 41 |
| **ул.Ы. Дүкенұлы** | 21,21/131/11,32/1,34,34/1,36,37/1,37/2,37/3 |

**Всего – 206**

**Объекты образования**

|  |  |
| --- | --- |
| **ул. М. Габдуллина** | 7 |
| **ул. Иманбаева** | 4 |
| **ул. Сакен Сейфуллина**  | 50 |

**Всего –3**

**Дошкольные учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| **пр. Жеңіс** | 1/1 |
| **ул. Ген. С.Рахымов** | 33 |
| **ул. М. Габдуллина** | 8,13 |
| **пр. Республики** | 12/5,21/1 |
| **ул. Отырар** | 15/2 |
| **ул.Ы. Дүкенұлы** | 32 |

**Всего – 8**

**Прочие юридические лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **ул. А.Бараева**  | 5а,9/2,19,23 |
| **пр. Абай:** | 40, 42, 44, 45, 46, 4853, 55, 57, 52/1, 58/1, 58/1к160, 60/2, 65/5, 6971/2, 73/1, 75 |
| **пр. Бөгенбай батыр** | 62,67а,69 |
| **ул. Аймаутова**  | 3/2,3/2а |
| **ул. Алиби Жангелдин** | 42 |
| **ул. Бұхарбай батыр** | 22 |
| **ул. Ә. Мәмбетов** | 1,3,14,22 |
| **ул. Әлмұқан Сембинова:** | 11/2,11/3,15,13/1 |
| **ул. Букарбай батыр** | 18а,22 |
| **ул. ген. С.Рахымов** | 31/1,93,95,97а |
| **ул. Желтоқсан** | 6/1 |
| **пр. Жеңіс:** | 1/2,1/3 |
| **ул. Ж. Омарова:** | 10а,111,111/3,111/4 |
| **ул. Иманбаева** | 5а,5в,7а,7в,8/2,16,16А |
| **ул. Иманова** | 3,5,8,11,13,18Б,20 |
| **ул. Кенесары** | 14,14/1,14/226/1,26/2,26/3,2832, 3640,4851/1, 55 |
| **пер. Күлтөбе:** | 2, 4,8, 8/1 |
| **ул. Луи Пастера:** |  69а |
| **ул. М. Габдуллина** | 2,8а,10/1 |
| **ул. М. Әуезов** | 3,5,5а,6/1,6,8 |
| **ул. Орлыкөл** | 2,2/1,4,4/1,6,6а,8,10А,10Б,11,11/4,12,13,13/10,14,19,19а |
| **ул. Отырар:** | 8/1,15 |
| **ул. Павлова** | 30, 30а |
| **ул. Сырдарья:** | 16  |
| **пр. Сарыарқа** | 2,4,6 |
| **ул.Сакен Сейфуллина**  | 42/4,42/5,42/6,42/7,45/1,47,48/3,48/6,48/6а |
| **пр. Республики** | 4/4,6/3,9/3,12,12а,12б,12г,12/6,12/6а,15,16/2,17,1950,50/1,50/2,52,52/2,52/3,52/4,52/5,54/1,56/1,56/2,58б,58/2,58/1560,62,62/1,62/2,64,64/2,64/3,64/5,68/1а |
| **ул. Шоқан Уәлиханов:** | 7,11,13/1, 17, 20, 20а, 111 |
| **ул. Ш. Айманова** | 2,4,6,6/1,8,13,24 |
| **ул.Ы. Дүкенұлы** | 19/4,23,23/1,25,25/1,27,27/1,27/2,29,29а31,31/1,31/3,31/4 |

**Всего –190**

**Объект здравохранения**

|  |  |
| --- | --- |
| **ул. А.Бараева**  | 11/1 |

**Всего-1**

**Частный сектор**

|  |  |
| --- | --- |
| **пр. Абая:** | 52/2, 52/3, 52/4, 54/1, 54/2,54/467/1т, 67/2, 69/1, 73/2 |
| **ул. Аймаутова**  | 3/1,12/2а |
| **ул. Асан Қайғы:** | 75/1, 75/2,77,83, 84а, 87/3к2 |
| **ул. Ануара Алимжанова** | 18, 19, 19а, 22, 25, 27 |
| **пр. Бөгенбай батыр** | 67 |
| **ул. Ген. С.Рахымов** | 123 |
| **ул. Ж. Омарова:** | 125, 127,129131, 133, 135, 137, 139, 141154, 156, 160, 164/1 |
| **ул. Ғ.Қараш** | 36,38 |
| **пер. Күлтөбе:** | 1/2, 1/3, 3/1, 3/3  |
| **ул. М. Маметовой** | 13,27 |
| **ул. М. Габдуллина** | 10а |
| **ул. Отырар:** | 15/1, 15/7,15/8,15/8а, 15/9 |
| **ул. Сакен Жунисов**  | 45,60Б |
| **ул. Сәкен Сейфуллина:** |  46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, 48/1, 48/2, 48/4, 48/5 |
| **ул. Сырдарья** | 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
| **ул. Луи Пастера** | 68а,71/1 |

**Всего – 73**

**ИТОГО – 489**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** |
| **Жилой фонд** | **206** |
| **Объекты образования** | **3** |
| **Дошкольные учреждения** | **8** |
| **Прочие юридические лица** | **190** |
| **Объект здравохранения** | **1** |
| **Частный сектор** | **73** |
| **Итог** | **489** |

**2022 жылғы 1 маусымға жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат**

«Астана-Теплотранзит» АҚ 2022 жылғы 30 мамыр және 3 маусым аралығында **Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының** (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық тығыздау) сынағына ұшырайды» деген 16-тармағына және **Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың** *(Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4* ***бұйрығымен*** *бекітілді)* «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды. Осыған байланысты Байқоңыр және Сарыарқа аудандарында ыстық судың берілісі ажыратылады.

Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ӨК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.

Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771211,771216,771292,792164,109.

Жоспарланған тығыздыққа сынау мерзімдері мен шекарасы бойынша өзгерістер болуы мүмкін. Бұл туралы қосымша хабарланады.

**2022 жылғы 30.05-3.06 аралығында сынау кезеңінде істен ажыратылатын нысандар тізімі**

**6,10,20,26,27,31 ЖМ**

**Тұрғын үй қоры**

|  |  |
| --- | --- |
| **А.Бараев көшесі**  | 1,3,5,7,9,9/1,13,21,25 |
| **Абай даңғылы:** | 40а, 42а, 44а, 46а, 4950, 51, 51/2, 53/1, 57/1, 59, 59/161, 63, 67, 69/2, 71, 71/1 |
| **Ағыбай батыр көшесі** | 1,2,2/1,3,4,5 |
| **Ә. Мәмбетов көшесі** | 10,12,16,20 |
| **Баянауыл көшесі** | 71 |
| **Бейбітшілік көшесі** | 1,3,5 |
| **Бұқарбай батыр көшесі** | 21,24,25 |
| **Бөгенбай батыр даңғылы** | 63 |
| **Генерал С.Рахымов көшесі** | 22,36,91 |
| **Ғ.Қараш көшесі** | 3 |
| **Жеңіс даңғылы** | 1,2,3,4,5,5/1 |
| **Ж. Омаров көшесі** | 10, 100,150 |
| **Желтоқсан көшесі** | 1,2,2/1,2/2,2/3,3,3/1,6,7,8 |
| **Ирченко көшесі** | 31 |
| **Иманбаев көшесі** | 1,2,3,5,5Б,7,7Б,7Г,8,8/1,8/3,10,10а,10/1,11 |
| **Иманов көшесі** | 2,4,6,7,9,10,10а,10/1,12,14,16,17,18,18/1,18/2,18д |
| **Кенесары көшесі** | 24,30,42,42/1,44,46,50,51,57/1,61,61/1,63 |
| **Күлтөбе көшесі** | 4а  |
| **Луи Пастера көшесі** | 69, 71, 73 |
| **М.Ғабдуллин көшесі** | 1,3,3/1,4,4/1,6,6а,6б,6/1,9/1,9/3,11,12,12б,12/1,12/2 |
| **М. Әуезов көшесі** | 1,2,4  |
| **Мұнайшылар көшесі** | 24/4 |
| **Отырар көшесі** | 7,9,8/2,10,11 |
| **Орлыкөл көшесі** | 15,15/2 |
| **Павлов көшесі** | 29 |
| **Рамазан көшесі** | 33 |
| **Ш.Айманов көшесі** | 9,11,20,20/1,22/1 |
| **Ш. Уәлиханов көшесі** | 1,3,3/1,5,9,9/1,9/213, 15, 1923, 23/1 ,25, 25/1, 25/2,27, 27/1  |
| **Республика даңғылы** | 2/1,2/2,2/3,2/4,4,4/1,4/2,4/3,6,6/1,6/2,7/2,8,9,9/1,9/210,10/1,13,16,16/1,18а,18б,18в21,23,23/1 |
| **Сарыарқа даңғылы** | 8 |
| **Сәкен Сейфуллин көшесі** | 41 |
| **Ы.Дүкенұлы көшесі** | 21,21/131/11,32/1,34,34/1,36,37/1,37/2,37/3 |

**Барлығы – 206**

**Білім беру мекемелері**

|  |  |
| --- | --- |
|  **М. Ғабдуллин көшесі** | 7 |
|  **Иманбаев көшесі** | 4 |
|  **Сәкен Сейфуллин көшесі** | 50 |

**Барлығы –3**

**Мектепке дейінгі мекемелер**

|  |  |
| --- | --- |
| **Жеңіс даңғылы** | 1/1 |
| **Ген С.Рахымов көшесі** | 33 |
| **М. Ғабдуллин көшесі**  | 8,13 |
| **Республика даңғылы** | 12/5,21/1 |
| **Отырар көшесі** | 15/2 |
| **Ы. Дүкенұлы көшесі** | 32 |

**Барлығы – 8**

**Басқа заңды тұлғалар**

|  |  |
| --- | --- |
| **А.Бараев көшесі**  | 5а,9/2,19,23 |
| **Абай даңғылы** | 40, 42, 44, 45, 46, 4853, 55, 57, 52/1, 58/1, 58/1к160, 60/2, 65/5, 6971/2, 73/1, 75 |
| **Бөгенбай батыр даңғылы** | 62,67а,69 |
| **Ш.Аймауытов көшесі**  | 3/2,3/2а |
| **Әліби Жангелдин** **көшесі** | 42 |
| **Бұхарбай батыр көшесі** | 22 |
| **Ә. Мәмбетов көшесі** | 1,3,14,22 |
| **Әлмұқан Сембинов көшесі** | 11/2,11/3,15,13/1 |
| **Бұхарбай батыр көшесі** | 18а,22 |
| **Генерал С.Рахымов көшесі** | 31/1,93,95,97а |
| **Желтоқсан көшесі** | 6/1 |
|  **Жеңіс даңғылы** | 1/2,1/3 |
| **Ж. Омаров көшесі** | 10а,111,111/3,111/4 |
| **Иманбаев көшесі** | 5а,5в,7а,7в,8/2,16,16А |
| **Иманов көшесі** | 3,5,8,11,13,18Б,20 |
| **Кенесары көшесі** | 14,14/1,14/226/1,26/2,26/3,2832, 3640,4851/1, 55 |
| **Күлтөбе көшесі** | 2, 4,8, 8/1 |
| **Л.Пастер көшесі** |  69а |
| **М. Ғабдуллин көшесі** | 2,8а,10/1 |
| **М. Әуезов көшесі** | 3,5,5а,6/1,6,8 |
| **Орлыкөл көшесі** | 2,2/1,4,4/1,6,6а,8,10А,10Б,11,11/4,12,13,13/10,14,19,19а |
| **Отырар көшесі** | 8/1,15 |
| **Павлов көшесі** | 30, 30а |
| **Сырдарья көшесі** | 16  |
| **Сарыарқа даңғылы** | 2,4,6 |
| **Сәкен Сейфуллин көшесі** | 42/4,42/5,42/6,42/7,45/1,47,48/3,48/6,48/6а |
| **Республика даңғылы** | 4/4,6/3,9/3,12,12а,12б,12г,12/6,12/6а,15,16/2,17,1950,50/1,50/2,52,52/2,52/3,52/4,52/5,54/1,56/1,56/2,58б,58/2,58/1560,62,62/1,62/2,64,64/2,64/3,64/5,68/1а |
| **Шоқан Уәлиханов көшесі** | 7,11,13/1, 17, 20, 20а, 111 |
| **Ш. Айманов көшесі** | 2,4,6,6/1,8,13,24 |
| **Ы. Дүкенұлы көшесі** | 19/4,23,23/1,25,25/1,27,27/1,27/2,29,29а31,31/1,31/3,31/4 |

**Барлығы –190**

**Денсаулық сақтау нысандары**

|  |  |
| --- | --- |
| **А.Бараев көшесі**  | 11/1 |

**Барлығы –1**

**Жеке меншік секторы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Абай даңғылы** | 52/2, 52/3, 52/4, 54/1, 54/2,54/467/1т, 67/2, 69/1, 73/2 |
| **Аймауытов көшесі** | 3/1,12/2а |
|  **Асан Қайғы көшесі** | 75/1, 75/2,77,83, 84а, 87/3к2 |
|  **Әнуар Әлімжановкөшесі** | 18, 19, 19а, 22, 25, 27 |
|  **Бөгенбай батыр даңғылы** | 67 |
| **Генерал С.Рахымов көшесі** | 123 |
| **Ж. Омаров көшесі** | 125, 127,129131, 133, 135, 137, 139, 141154, 156, 160, 164/1 |
| **Ғ.Қараш көшесі** | 36,38 |
| **Күлтөбе көшесі** | 1/2, 1/3, 3/1, 3/3  |
| **М. Мәметова көшесі** | 13,27 |
|  **М. Ғабдуллин көшесі** | 10а |
|  **Отырар көшесі** | 15/1, 15/7,15/8,15/8а, 15/9 |
| **Сәкен Жүнісов көшесі** | 45,60Б |
| **Сәкен Сейфуллин көшесі** |  46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/11, 48/1, 48/2, 48/4, 48/5 |
| **Сырдарья көшесі** | 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
| **Луи Пастер көшесі** | 68а,71/1 |

**Барлығы – 73**

**ЖИЫНЫ – 489**

|  |  |
| --- | --- |
| **Атауы** | **Саны** |
| **Тұрғын үй қоры** | **206** |
| **Денсаулық сақтау нысандары** | **3** |
| **Білім беру нысандары** | **8** |
| **Мектепке дейінгі мекемелер** | **190** |
| **Басқа заңды тұлғалар** | **1** |
| **Жеке меншік секторы** | **73** |
| **Жиыны** | **489** |