**Информация по испытаниям на плотность планируемым на 23.07.2025г.**

АО "Астана-Теплотранзит" сообщает, что с 21 по 25 июля 2025 года согласно п.16 **Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,**(утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)(утверждена [приказом](jl:31134077.0%20) Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в районе Алматы.

Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.

За справками обращаться по тел.771211,771216,798897,79-21-64,771292.

***По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.***

**АО «Астана-Теплотранзит» сообщает о плановом отключении ГВС  
на период испытаний с 21.07.2025г.-25.07.2025г**

**ТМ 33,41,50,51**

**Жилой фонд**

|  |  |
| --- | --- |
| **пр.Абылай хана** | 52,52а,54,54а,56,56а,58,60,62,64 |
| **ул.К.Азербаев** | 2,4,4/1,6,6/1,6/2,6/3,6/4,6/5,8,10,12,14,14/1,16,47 |
| **ул.Айнакол** | 54а,56,56/1,58,58/1,60,62,62/1,66,66а |
| **ул.Аманат** | 18 |
| **ул.А.Байтурсынулы** | 37/1,39,39/1,39/2,39/3,41бл1,41бл2,41бл3 |
| **ул.Бекарыс** | 33 |
| **ул.А.Болекпаев** | 1,3,9,9/1,13,14,15,16,17 |
| **ул.Х.Доспанова** | 1,1/1,2,2/1,2/2,2/3 |
| **ул.Едил** | 20/1а |
| **ул.Т.Жургенов** | 26бл1,26бл2,26бл3,27,27/1,28,28/1,30,32,34 |
| **ул.Иле** | 30,30/1,30/2,32 |
| **ул.Кобыланды батыр** | 7,7а,7б,7в,7г,7д,7е,7к,7л,7м,7н |
| **ул.Кордай** | 2,75,77,79,79а,81,83,85,87,100 |
| **пр.Р.Кошкарбаева** | 23,25,27,27/1,27/2,29,31,37,39,40,40/1,41,42,42/1,43,43/2,44,45,45а,45б,45/1,46,46/1,46/2,48,50,50/1,54а,56бл1, 56бл2, 56бл3,60,68,80,80/1 |
| **ул.Кендерлі** | 9/1 |
| **ул.Лепсы** | 42,42/1,44,46 |
| **пр.Б.Момышулы** | 18,18/1,27 |
| **ул.Г.Мустафин** | 40 |
| **пер.Сартау** | 16 |
| **ул.М.Толебаев** | 5 |

**Всего – 142**

**Объекты образования**

|  |  |
| --- | --- |
| **ул.Аманат** | 5 |
| **ул.Бурабай** | 38 |
| **ул.Т.Жургенов** | 29 |
| **ул.Кобыланды батыр** | 3/1, 3, 5 |
| **ул.Лепсы** | 38 |
|  |  |

**Всего –7**

**Дошкольные учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| **ул.А195** | 1 |
| **ул.К.Азербаев** | 2/1,12/1,39,41 |
| **ул.Айнакол** | 66/1 |
| **ул.Аманат** | 12 |
| **ул.Бурабай** | 40 |
| **ул.М.Жумабаева** | 19/2,19/3 |
| **ул.Т.Жургенов** | 30/1 |
| **пер.Шашу** | 9,13 |
| **37-й пер.** | 2а |

**Всего – 14**

**Прочие юридические лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **ул.А194** | 1,2,3,6 |
| **ул А139** | 8 |
| **ул.Абу Абдаллах Рудаки** | 27/1 |
| **ул.Айнакол** | 60/1 |
| **ул.Алмалы** | 9а |
| **пр.Акжол** | 81,91,93,93г,95,97/1,97/3,97/4,97/6,97/7,103,107 |
| **ул.Ақтекше** | 1,2,2а,3,3/1,4,5 |
| **ул.Аманат** | 2,16 |
| **ул.Берке-хана** | 3/1,5,5а,5/1,9,9/1,9а,11,13,13/1 |
| **ул.А.Болекпаев** | 15п |
| **ул.Бурабай** | 35 |
| **ул.Едил** | 20/1,26 |
| **ул. Жансугурова** | 7 |
| **ул.М.Жумабаева** | 17/4,19/4 |
| **ул.Т.Жургенов** | 30а |
| **ул.Каратал** | 2 |
| **ул.Қарашығанақ** | 10,12 |
| **ул.Кендерлі** | 1,2,2а,2б,5,5а,5/1,6,6а,8,8/1,8/2,9,9/2,9/3,9/4,9/5,10,10/1 |
| **ул.Қимасар** | 1,12/1 |
| **пер.Кобда** | 2/1,4/1,4а,4/1а |
| **ул.Кобыланды батыр** | 3,3/1,7/1 |
| **ул.Кордай** | 6 |
| **пр.Р.Кошкарбаева** | 29/1,43/1,56,56/2а |
| **ул.Лепсы** | 63 |
| **ул.Б.Майлина** | 16/6,18 |
| **Ул.Масаты** | 24 |
| **ул.Маймекен** | 1а, 1в, 3,7 |
| **пр.Б.Момышулы** | 1,1/1,26,27/1,31,31а,39 |
| **ул.Г.Мустафин** | 38,40/1 |
| **пер.Ойтаган** | 16 |
| **ул.А.Пушкина** | 52,54,56,56а,56б,58,62,64,66,67/1,71в,71/1,71/4,73,73/1,73/2,73/5,75,81,81/2,81/5 |
| **ул.К.Сатпаев** | 16/2 |
| **пер.Созак** | 5,10 |
| **ул.Субханбердина** | 36 |
| **пер.Шашу** | 15 |
| **Vip городок** | 35/2 |
| **101-я ул.** | 8/2,10,10/1,12,16,24,26,26а,34,57 |
| **Ул. Қайтас** | 3,7,10 |

**Всего –141**

**Объект здравохранения**

|  |  |
| --- | --- |
| **ул.Аманат** | 3 |
| **ул.А.Болекпаев** | 5 |
| **пр.Р.Кошкарбаева** | 64,66 |

**Всего –4**

**Частный сектор**

|  |  |
| --- | --- |
| **ул.Абу Абдаллах Рудаки** | 18,20,22 |
| **ул.Аманат** | 6,8,16а |
| **ул.Едил** | 16/1 |
| **ул.М.Жумабаева** | 17/2,17/3,19/1 |
| **пер.Куншуак** | 1,5/1,7,8,9,11,12,13 |
| **пр.Б.Момышулы** | 29/1 |
| **пер.Шашу** | 5,8,10,11,12, 7 |
| **Vip городок** | 27,29,31,31/1,33,33/1,35,35/1,37,39,41,43,45,49,51,53,55,61 |
| **37-й пер.** | 2,2/1,4,5,5/1 |

**Всего –48**

**ИТОГО –356**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** |
| **Жилой фонд** | **142** |
| **Объекты образования** | **7** |
| **Дошкольные учреждения** | **14** |
| **Прочие юридические лица** | **141** |
| **Объект здравохранения** | **4** |
| **Частный сектор** | **48** |
| **Итог** | **356** |

**Начальник ОДС Токбаев А.Н.**

**2025 жылғы 23 шілдеге жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат**

«Астана-Теплотранзит» АҚ 2025 жылғы 21-25 шілде аралығында **Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының** (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық тығыздау) сынағына ұшырайды» деген 16-тармағына және **Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың** (Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4 бұйрығымен бекітілді) «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды. Осыған байланысты Алматы ауданында ыстық судың берілісі ажыратылады.

Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ӨК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.

Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771211,771216,798897,79-21-64,771292.

***Жоспарланған тығыздыққа сынау мерзімдері мен шекарасыбойынша өзгерістер болуы мүмкін, бұл туралы қосымша хабарланады.***

**2025 жылғы 21-25 шілде аралығында сынау кезеңінде**

**істен ажыратылатын нысандар тізімі**

**33,41,50,51-ЖМ**

**Тұрғын үй қоры**

|  |  |
| --- | --- |
| **Абылай хан даңғылы** | 52,52а,54,54а,56,56а,58,60,62,64 |
| **К.Әзірбаев көшесі** | 2,4,4/1,6,6/1,6/2,6/3,6/4,6/5,8,10,12,14,14/1,16,47 |
| **Айнакөл көшесі** | 54а,56,56/1,58,58/1,60,62,62/1,66 |
| **Аманат көшесі** | 18 |
| **А.Байтұрсынұлы көшесі** | 37/1,39/1,39/2,39/3,41бл1,41бл2,41бл3 |
| **Бекарыс көшесі** | 33 |
| **А.Бөлекпаев көшесі** | 1,3,9,9/1,13,14,15,16,17 |
| **Х.Доспанова көшесі** | 1,1/1,2,2/1,2/2,2/3 |
| **Еділ көшесі** | 20/1а |
| **Т.Жүргенов көшесі** | 26бл1,26бл2,26бл3,27,27/1,28,28/1,30,32,34 |
| **Іле көшесі** | 30,30/1,30/2,32 |
| **Қобыланды батыр көшесі** | 7,7а,7б,7в,7г,7д,7е,7к,7л,7м,7н |
| **Қордай көшесі** | 2,75,77,79,79а,81,83,85,87,100 |
| **Р.Қошқарбаев даңғылы** | 23,25,27,27/1,27/2,29,31,37,39,40,40/1,41,42,43,43/2,44,45,45а,45б,45/,46,46/1,46/2,48,50,50/1,56бл1,56бл2,56бл3,60,68,80,80/1 |
| **Кендерлі көшесі** | 9/1 |
| **Лепсі көшесі** | 42,42/1,44,46 |
| **Б.Момышұлы даңғылы** | 18,18/1,27 |
| **Ғ.Мұстафин көшесі** | 40 |
| **Сартау қысқа көшесі** | 16 |
| **М.Төлебаев көшесі** | 5 |

**Барлығы – 142**

**Білім беру нысандары**

|  |  |
| --- | --- |
| **Аманат көшесі** | 5 |
| **Бурабай көшесі** | 38 |
| **Т.Жүргенов көшесі** | 29 |
| **Қобыланды батыр көшесі** | 3/1,3,5 |
| **Лепсі көшесі** | 38 |

**Барлығы –7**

**Мектепке дейінгі мекемелер**

|  |  |
| --- | --- |
| **А195 көшесі** | 1 |
| **К.Әзірбаев көшесі** | 2/1,12/1,39,41 |
| **Айнакөл көшесі** | 66/1 |
| **Аманат көшесі** | 12 |
| **Бурабай көшесі** | 40 |
| **М.Жұмабаев көшесі** | 19/2,19/3 |
| **Т.Жүргенов көшесі** | 30/1 |
| **Шашу қысқа көшесі** | 9,13 |
| **37-ші қысқа көшесі** | 2а |

**Барлығы – 14**

**Басқа заңды тұлғалар**

|  |  |
| --- | --- |
| **А194 көшесі** | 1,2,3,6 |
| **А139** | 8 |
| **Әбу Абдаллах Рудаки көшесі** | 27/1 |
| **Айнакөл көшесі** | 60/1 |
| **Алмалы көшесі** | 9а |
| **Ақжол даңғылы** | 81,91,93,93г,95,97/1,97/3,97/4,97/6,97/7,103,107 |
| **Ақтешке көшесі** | 1,2,2а,3,3/1,4,5 |
| **Аманат көшесі** | 2,16 |
| **Берке хан көшесі** | 3/1,5,5а,5/1,9,9/1,9а,11,13,13/1 |
| **А.Бөлекпаев көшесі** | 15п |
| **Бурабай көшесі** | 35 |
| **Еділ көшесі** | 20/1,26 |
| **М.Жұмабаев көшесі** | 17/4,19/4 |
| **Т.Жүргенов көшесі** | 30а |
| **Қаратал көшесі** | 2 |
| **Қарашығанақ** | 10,12 |
| **ул.Кендерлі** | 1,2,2а,2б,5,5а,5/1,6,6а,8,8/1,8/2,9,9/2,9/3,9/4,9/5,10,10/1 |
| **Қобда қысқа көшесі** | 2/1,4/1 |
| **Қобыланды батыр көшесі** | 3,3/1,7/1 |
| **Қордай көшесі** | 6 |
| **Р.Қошқарбаев даңғылы** | 29/1,43/1,56,56/2а |
| **Лепсі көшесі** | 63 |
| **Б.Майлин көшесі** | 16/6,18 |
| **Б.Момышұлы даңғылы** | 1,1/1,26,27/1,31,31а,39 |
| **Ғ.Мұстафин көшесі** | 38,40/1 |
| **Ойтаған қысқа көшесі** | 16 |
| **А.Пушкин көшесі** | 52,54,58,62,64,67/1,71в,71/1,71/4,73,73/1,73/2,73/5,75,81,81/2,81/5 |
| **Қ.Сәтпаев көшесі** | 16/2 |
| **Созақ қысқа көшесі** | 5,10 |
| **Шашу қысқа көшесі** | 15 |
| **Vip қалашық** | 35/2 |
| **101-ші көше** | 8/2,12,16,24,26,26а,30,34 |
| **Қайтас көшесі** | 3,7,10 |

**Барлығы –141**

**Денсаулық сақтау нысандары**

|  |  |
| --- | --- |
| **Аманат көшесі** | 3 |
| **А.Бөлекпаев көшесі** | 5 |
| **Р.Қошқарбаев даңғылы** | 64,66 |

**Барлығы –4**

**Жеке меншік секторы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Әбу Абдаллах Рудаки көшесі** | 18,20,22 |
| **Аманат көшесі** | 6,8,16а |
| **Еділ көшесі** | 16/1 |
| **М.Жұмабаев көшесі** | 17/2,17/3,19/1 |
| **Күншуақ қысқа көшесі** | 5/1,7,9,11,12,13 |
| **Б.Момышұлы көшесі** | 29/1 |
| **Шашу қысқа көшесі** | 8,10,11,12,13 |
| **Vip қалашық** | 29,31,33,33/1,35,35/1,37,39,41,43,45,49,51,55,61 |
| **37-ші қысқа көше** | 2,2/1,4,5,5/1 |

**Барлығы –48**

**ЖИЫНЫ –356**

|  |  |
| --- | --- |
| **Атауы** | **Саны** |
| **Тұрғын үй қоры** | **142** |
| **Білім беру нысандары** | **7** |
| **Мектепке дейінгі мекемелер** | **14** |
| **Басқа заңды тұлғалар** | **141** |
| **Денсаулық сақтау нысандары** | **4** |
| **Жеке меншік секторы** | **48** |
| **Жиыны** | **356** |