**2025 жылғы 9 шілдеде жоспарланған тығыздыққа сынаулар бойынша ақпарат**

«Астана-Теплотранзит» АҚ 2025 жылғы 07 шілденің 11 шілде аралығында **Астана қаласында жылыту маусымына дайындық және оны өткізу қағидасының** (Астана қаласы мәслихатының 2014 жылғы 27 маусымдағы № 249/36-V шешімімен бекітілді. Астана қаласының Әділет департментінде 2014 жылғы 8 тамызда № 829 болып тіркелді) «жылу желілері беріктік және тығыздық (гидравликалық тығыздау) сынағына ұшырайды» деген 16-тармағына және **Жылу энергиясын (жылу желілерін) тасымалдау және бөлу жүйелерін техникалық пайдалану жөніндегі үлгі нұсқаманың** (Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2012 жылғы 10 ақпандағы № 4 **бұйрығыме**н бекітілді) «Пайдаланудағы жылу желілерін беріктік және тығыздыққа гидравликалық сынау жылыту маусымы басталғанға дейін жүргізілуі тиіс. Сынау жылу энергиясы көзінің су жылытқыш қондығылары істен ажыратылған кезде, жылуды тұтыну жүйелері істен ажыратылған кезде, тұтынушылардың жылу пунктеріндегі ауашығарғыштар ашық болған кезде, жылу энергиясы көзінен бөлек шығатын магистральдар бойынша жүргізіледі» деген 10.9.9-тармағына сәйкес құбырлардың тығыздығы мен беріктігін және орнатылған арматура мен реттеуші арматураны тексеру мақсатында желілерді гидравликалық сынау жүргізілетінін хабарлайды. Осыған байланысты Есіл және Нұра аудандарында ыстық судың берілісі ажыратылады.

Берілген ұйғарымға сәйкес кәсіпорын мен ұйым басшылары, ПИК және ӨК төрағалары осы кезеңде балансында жылу трассалары бар тұтынушылардың ыстық сумен жабдықтау жүйесін істен ажыратып, персоналдың кезекшілігін ұйымдастыруы қажет. Жылу желісіндегі барлық жұмыстар тоқтатылуы тиіс.

Анықтама алу үшін мына телефондарға хабарласыңыз: 771211,771216,798897,79-21-64,771292.

**Жоспарланған тығыздыққа сынау мерзімдері мен шекарасыбойынша өзгерістер болуы мүмкін, бұл туралы қосымша хабарланады.**

**2025 жылғы 07 шілде-11 шілде аралығында сынау кезеңінде**

**істен ажыратылатын нысандар тізімі**

**32,34,36,47-ЖМ**

**Тұрғын үй қоры**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ақмешіт көшесі** | 1(1-7бл),5,5а,7,7а,7б,7/1,9,9/1,9/2,9/3,11,13,13/1,13/2,13/3,17 |
| **Аққұм көшесі** | 20а |
| **Алматы көшесі** | 2,11,13 |
| **Ә.Бөкейхан көшесі** | 2,3б,6,8,8/1,10,10/1,11,11а,11/1,14,14а,14б,14в,15,15/1,16,16/1,16/2,16/3,17,17/1,18,19,20,21,21а,21/1,21/2,21/3,21/4,21/5,24,28,30 |
| **Бұқар жырау көшесі** | 19,23,25/1,28,28а,28б,30,30/1,34,34/2 |
| **Достық көшесі** | 8,8б,8/4,10,12,12/1 |
| **Жошы хан көшесі** | 7,7/1,7/2,13,23,23/1,27 |
| **Қабанбай батыр даңғылы** | 19D,29,29/1А,29/1Б,29/2,29/4,38/1,38/2,38/3,38/4,38/5,38/6,40,42,43А,43в,43бл.В,43Гбл.D,45/3,45/3к1,45/3к2,45/3к3,46,46а,46б,46/1,48,48а,48б, 48/1,48/5,48/7,48/9 |
| **Керей Жәнібек х-р көшесі** | 2,2/1,5,6,8/1,9,11,12/1,14а,14б,14в,14/2А,14/2В,14/2С,14/2D,14/2E,14/2F,15,16,22,28,30,40 |
| **Мәңгілік Ел даңғылы** | 17,19,19/2,21,22,23,23/1,24,26,26а,26б,27,27/1,28,29,29/1,29/2,31,33/2,35, 35/1,36,36/1,37,37/1,37/1бл1,38,39,40,40а,40/2,41,41/1,41/2,41/3,41/4,41/5,42,45Н,45J,45G,47F,47E,47D,48,49А,49В,49С |
| **Орынбор көшесі** | 1A,1Б,10/1,10/2,10/3,10/4,12бл.1,12бл.2,12бл.3,13 |
| **Сауран көшесі** | 2,3,3/1,4,5,5а,5б,5г,5д,6,7,7а,7б,7г,9,9а,9б,10б,10в,12/1,12/2,13,14,15,15/3,15/4,18,18/1,20 |
| **Сығанақ көшесі** | 21,23,23/1,25,25/1,25/2,27,33,35,35а,37,39,39/1,41,48,48а,54,54/1,58,58/1,62,62/3,64,64/1 |
| **Тұран даңғылы** | 32/2стр,34б, 34а,37/9,38/1,40/1,40/2,42,44б,44/2 |
| **Түркістан көшесі** | 2бл1,2бл2,2бл3,4,4а,4/1,8,8/1,8/2,10,14,14а,14/1,14/2,16/1,16/4,16/5,18,18/1,20,20/1,28,28а,28/1,28/2,30,30/1,32 |
| **Ұлы дала даңғылы** | 45,45/1,47,47/1,51,53,53/1,55,55/1,55/2 |
| **25-ші көше** | 9 |

**Барлығы – 300**

**Білім беру нысандары**

|  |  |
| --- | --- |
| **Бұқар жырау көшесі** | 21 |
| **Керей Жәнібек х-р көшесі** | 5/1,28/1 |
| **Мәңгілік Ел даңғылы** | 22/1,28/1 |
| **Сауран көшесі** | 5/1,11 |
| **Туран даңғылы** | 42/1 |
| **Түркістан көшесі** | 2/1,8/3,10/1,32/1 |

**Барлығы – 12**

**Мектепке дейінгі мекемелер**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ақмешіт көшесі** | 5/1,5/2 |
| **Алматы көшесі** | 4,6,13/1 |
| **Ә.Бөкейхан көшесі** | 4/1 |
| **Бұхар Жырау даңғылы** | 34/3 |
| **Мәңгілік Ел даңғылы** | 22/2,33,37/2 |
| **Сауран көшесі** | 20/1 |
| **Түркістан көшесі** | 12/1 |

**Барлығы – 12**

**Басқа заңды тұлғалар**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ақмешіт көшесі** | 3,7б,7/2 |
| **Алматы көшесі** | 1,1/1,1/2,1/1а,3,5,7 |
| **Ә.Бөкейхан көшесі** | 1,1а,12 |
| **Бұқар жырау көшесі** | 25,34а |
| **Достық көшесі** | 2,4,14 |
| **Қабанбай батыр даңғылы** | 16/3,19А,19В,19С,19Е,21,27,27/1,31,33,35,36,36/4,37,39,41,43,45/1,48/6,48/8 |
| **Керей Жәнібек х-р көшесі** | 4,8,10,10/1,12,12а,12б,12а/1,18,32 |
| **Мәңгілік Ел даңғылы** | 11,11/1,13,14,16,18,19/1,20,20/1,20/2,29,30,30а,33/1,35а,43а,45  |
| **Орынбор көшесі** | 1,8,8а,8б,9,14а,16 |
| **Сауран көшесі** | 1,6/1,12,15а |
| **Сығанақ көшесі** | 10,19,19а,43,45,47,49,54а,54/2,54/3,60/1,60/2,60/3,60/4,60/5,66,66а,70 |
| **Тұран даңғылы** | 30,30а,34,34в,37,37/10 |
| **Түркістан көшесі** | 2,14а/1,16 |
| **Ұлы дала даңғылы** | 43,43/1,49 |
| **23-ші өтпе** | 6/1 |

**Барлығы – 107**

**Денсаулық сақтау нысандары**

|  |  |
| --- | --- |
| **Қабанбай батыр даңғылы** | 27 |
| **Керей Жәнібек х-р көшесі** | 3,10,22/1 |
| **Мәңгілік Ел даңғылы** | 16/1 |
| **Сығанақ көшесі** | 19,46 |
| **Тұран даңғылы** | 32,34/1,36,38 |

**Барлығы – 11**

**Жеке меншік секторы**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Барлығы – 0**

**Жиыны–442**

|  |  |
| --- | --- |
| **Атауы**  | **Саны** |
| **Тұрғын үй қоры** | **300** |
| **Білім беру нысандары** | **12** |
| **Мектепке дейінгі мекемелер**  | **12** |
| **Басқа заңды тұлғалар** | **107** |
| **Денсаулық сақтау нысандары** | **11** |
| **Жеке меншік секторы** | **0** |
| **Жиыны** | **442** |

**Информация по испытаниям на плотность планируемым на 09.07.2025г.**

АО "Астана-Теплотранзит" сообщает, что с 7 июля по 11 июля 2025 года согласно п.16 **Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,**(утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)(утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры,в связи с чем будет отключена подача горячей воды в районах Есиль и Нура.

 Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.

За справками обращаться по тел.771211,771216,798897,79-21-64,771292.

***По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.***

**Список объектов отключаемых на период испытаний 07.07.2025г.-11.07.2025г**

**ТМ 32,34,36,47**

**Жилой фонд**

|  |  |
| --- | --- |
| **ул.Акмешит**  | 1(1-7бл),5,5а,7,7а,7б,7/1,9,9/1,9/2,11,13,13/1,13/2,13/3,17 |
| **ул.Аккум** | 20а |
| **ул.Алматы** | 2,11,13 |
| **ул.А.Бокейхан** | 2,3б,6,8,8/1,10,10/1,11,11а,11/1,14,14а,14б,14в,15,15/1,16,16/1,16/2,16/3,17, 17/1, 18,19,20,21,21а,21/1,21/2,21/3,21/4,21/5,24,28, 30, |
| **ул.Бухар Жырау** | 19,23,25/1,28,28а,28б,30,30/1,34,34/2 |
| **ул.Достык** | 8,8б, 8/3,8/4,10,12,12/1, |
| **ул.Жошы хан** | 7,7/1,7/2,13,23,23/1,27  |
| **пр.Кабанбай батыра** | 19D,29,29/1А,29/1Б,29/2,29/4,38/1,38/2,38/3,38/4,38/5,38/6,40,42,43А,43в,43бл.В,43Гбл.D,45/3,45/3к1,45/3к2,45/3к3,46,46а,46б,46/1,48,48а,48б,48/1,48/5,48/7,48/9 |
| **ул.Керей Жанибек х-р** | 2,2/1,5,6,8/1,9,11,12/1,14а,14б,14в,14/2А,14/2В,14/2С,14/2D,14/2E,14/2F,15,16,22,28,30,40 |
| **пр.Мангилик Ел**  | 17,19,19/2,21,22,23,23/1,24,26,26а,26б,27,27/1,28,29,29/1,29/2,31,33/2,35, 35/1,36,36/1,37,37/1,37/1бл1,38,39,40,40а,40/2,41, 41/1,41/2,41/3,41/4,41/5, 42,45Н, 45J,45G,47F,47E,47D,48,49А,49В,49С, |
| **ул.Орынбор** | 1A,1Б,10/1,10/2,10/3,10/4,12бл.1,12бл.2,12бл.3,13,22 |
| **ул.Сауран** | 2,3,3/1,4,5,5а,5б,5г,5д,6,7,7а,7б,7г,9,9а,9б,10б,10в,12/1,12/2,13,14,15,15/3,15/4,18,18/1,20 |
| **ул.Сыганак** | 21,23,23/1,25,25/1,25/2,27,33,35,35а,37,39,39/1,41,48,48а,52,52/1,52/2,54,54/1,58,58/1,62,62/3,64,64/1 |
| **пр.Туран** | 32/2стр,34Б,34А, 37/9,38/1,40/1,40/2,42,44б,44/2 |
| **ул.Туркестан**  | 2бл1,2бл2,2бл3,4,4а,4/1,8,8/1,8/2,10,14,14а,14/1,14/2,16/1,16/4,16/5,18,18/1,20,20/1,28,28а,28/1,28/2,30,30/1,32 |
| **пр.Улы Дала** | 45,45/1,47,47/1,51,53,53/1,55,55/1,55/2 |
| **ул.25-я** | 9 |

**Всего – 300**

**Объекты образования**

|  |  |
| --- | --- |
| **ул.Бухар Жырау** | 21 |
| **ул.Керей Жанибек х-р** | 5/1,28/1 |
| **пр.Мангилик Ел**  | 22/1,28/1 |
| **ул.Сауран** | 5/1,11 |
| **Ул. Туран**  | 42/1 |
| **ул.Туркестан**  | 2/1,8/3,10/1,32/1 |

**Всего –12**

**Дошкольные учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| **ул.Акмешит**  | 5/1,5/2 |
| **ул.Алматы** | 4,6,13/1 |
| **ул.А.Бокейхан** | 4/1 |
| **пр.Бухар Жырау** | 34/3 |
| **пр.Мангилик Ел**  | 22/2,33,37/2 |
| **ул.Сауран** | 20/1 |
| **ул.Туркестан**  | 12/1 |

**Всего – 12**

**Прочие юридические лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **ул.Акмешит**  | 3,7/2,7Б |
| **ул.Алматы** | 1,1/1,3,5,7,1/2,1/1А |
| **ул.А.Бокейхан** | 1,1а,12 |
| **ул.Достык** | 2,4,14 |
| **пр.Кабанбай батыра** | 16/3,19А,19В,19С,19Е,21,27, 27/1,31,33,35,36,36/4,37,39,41, 43,45/1, 48/6,48/8,  |
| **ул.Керей Жанибек х-р** | 4,8,12,12а,12б,12а/1,18,10,10/1,32 |
| **пр.Мангилик Ел**  | 11,11/1,13,14,16,18,19/1,20,20/1,20/2, 29,30,30а,33/1, 35а, 43а,45 |
| **ул.Орынбор** | 1,8,8а,8б,9,14а,16 |
| **ул.Сауран** | 1,6/1,12,15а |
| **ул.Сыганак** | 10,19,19а,43,45,47,49,54а,54/2,54/3,60/1,60/2,60/3,60/4,60/5,66,66а,70 |
| **пр.Туран** | 30,30а,34,34В,37,37/10 |
| **ул.Туркестан**  | 2,14а/1,16 |
| **пр.Улы Дала** | 43,43/1,49 |
| **Ул.Бухар Жирау** | 34А,25 |
| **23-й проезд** | 6/1 |

**Всего –107**

**Объект здравохранения**

|  |  |
| --- | --- |
| **пр.Кабанбай батыра** | 27 |
| **ул.Керей Жанибек х-р** | 3,10,22/1 |
| **пр.Мангилик Ел** | 16/1 |
| **ул.Сыганак** | 19,46 |
| **пр.Туран** | 32,34/1,36,38 |

**Всего –11**

**Частный сектор**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Всего – 0**

**ИТОГО –442**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Количество** |
| **Жилой фонд** | **300** |
| **Объекты образования** | **12** |
| **Дошкольные учреждения** | **12** |
| **Прочие юридические лица** | **107** |
| **Объект здравохранения** | **11** |
| **Частный сектор** | **0** |
| **Итог** | **442** |

Начальник ОДС Токбаев А.Н.